{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"E' necessario effettuare il pagamento del contributo ANAC per la partecipazione alla GARA i cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ? Dove occorre inserire la ricevuta di pagamento ?","Il pagamento del contributo ANAC è OBBLIGATORIO per la partecipazione alla gara. \r\n\r\nL'importo da versare è pari ad € 35,00 \r\n\r\nNella busta virtuale \"A\" occorre inserire la Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovverocopia dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo."]
[2,"Dichiarazione punto  e) o f) nella “domanda di ammissione alla gara” (All”A”), che riguarda la dichiarazione di  iscrizione nella c.d. “white list”. \r\n\r\nL’ “elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa” (Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) possono essere iscritte, a richieste, le imprese che ritengano di fare richiesta alla Prefettura e che svolgono attività nei seguenti settori:\r\na) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;\r\nb) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;\r\nc) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;\r\nd) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;\r\ne) noli a freddo di macchinari;\r\nf) fornitura di ferro lavorato;\r\ng) noli a caldo;\r\nh) autotrasporti per conto di terzi;\r\ni) guardiania dei cantieri.\r\n\r\nRiteniamo, che il concorrente non eserciti nessuna delle attività sopra indicate e quindi non è destinato alla normativa suddetta. Come dobbiamo procedere?\r\n","I punti e) ed f) della domanda di partecipazione sono opzionali e devono essere compilati / dichiarati solo nel caso in cui il concorrente ricada in una delle casistiche previste. Nel caso in cui il concorrente non ricada nelle due casistiche è sufficiente cancellare le parti relative della dichiarazione tracciando un trattino sopra.\r\n"]
[3,"Capitolato d’appalto pag. 2, punto 3.1. “generalità”\r\nCosa viene inteso dalla stazione appaltante quando indica, che è preferibile fornire generatori di neve uguali tra di loro? intendete “tutti della stessa marca” o “tutti dello stesso modello”?\r\n","Con la dicitura \"generatori uguali tra loro\" si intende che il candidato deve preferibilmente prevedere nell'offerta macchine tutte della stessa marca. \r\nAll'interno dell'offerta possono essere previsti modelli differenti purché aventi le caratteristiche generali previste dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto."]
[4,"Nel “disciplinare di gara”, punto 15 – “contenuto della busta virtuale b - offerta tecnica” richiedete il peso e le dimensioni delle aste. Questo punto è da intendersi come un refuso, visto, che su tutti gli altri documenti di gara si parla di generatori a ventola?","Per quanto attiene la richiesta del punto 15 - \"contenuto della busta virtuale b - offerta tecnica\" occorre indicare il peso e le dimensioni dei generatori a ventola oggetto di offerta. Il termine \"asta\" indicato nel relativo punto è da intendersi un refuso."]
[5,"Punto 14.1. del disciplinare di gara - domanda di partecipazione : \r\nViene richiesto di mettere il bollo virtuale sulla domanda di partecipazione. si chiede se il servizio di acquisto è integrato nel portale o dove si possono acquisitare queste marche virtuali?","L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall’art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità ). Tale imposta ammonta a €. 16,00 per la domanda di partecipazione alla gara. I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:  \r\n•\tper il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T;  \r\nCopia informatica (scansione) del F23 relativo al pagamento dovrà essere inserito nella busta “A Documentazione amministrativa”.\r\n\r\nNon è presente nessun servizio di pagamento integrato nella piattaforma TRASPARE. "]
[6,"in riferimento al pagamento del bollo (16,00€) tramite F23 si chiede di indicare il codice e subcodice dell'ufficio o ente da indicare sotto il punto 6 del modello di pagamento.","Il codice ufficio da utilizzare è quello relativo all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Territoriale CUNEO, territorialmente competente per il Comune di Limone Piemonte  : TSY . \r\nIl subcodice non è necessario. \r\n"]
[7,"Nel disciplinare di gara , punto 15 - \"contenuto della busta virtuale b - offerta tecnica\" a) viene indicato il formato della relazione tecnica.\r\nLa relazione tecnica con un massimo di 15 pagine deve essere solo descrittiva (solo lettere) o può contenere nelle 15 pagine anche immagini e grafiche?","La relazione tecnica può contenere anche immagini e grafiche."]
[8,"in riferimento al pagamento del bollo (16,00€) tramite F23 -codice sotto il punto 6 del modello di pagamento- vorremmo chiedere, se è obbligatorio inserire quello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CUNEO o si può lasciare anche libero?","l'indicazione del codice relativo all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo è obbligatorio. "]
[9,"nel articolo \"REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” del disciplinare di gara viene richiesto l’invio dei documenti comprovanti mediante AVCpass.\r\nUtilizzando la funzione “Visualizza/Carica/Modifica documenti” il sistema da il seguente errore: Non è possibile associare documenti perchè la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta.\r\nSi prega di dare indicazione come inviare o caricare i documenti richiesti?\r\n\r\n\r\n","L'articolo \"REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA\" del disciplinare di gara definisce i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e disciplina in senso generale come dovranno essere dimostrati i requisiti al momento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.  \r\nAl momento della presentazione dell'offerta non è necessario nessun caricamento di documenti sulla piattaforma AVCPASS, in quanto nel citato articolo non è esplicitamente richiesto e non è prevista nessuna comprova dei requisiti in fase di offerta. \r\n\r\nIl possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato sul DGUE compilato e firmato dal concorrente.\r\n\r\nLa fase di comprova di requisiti sarà successiva alla fase di gara e avverrà tramite specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante operata tramite il sistema AVCPASS. \r\nNel caso in cui il concorrente non possa dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara l'offerta dello stesso sarà ritenuta inamissibile ai sensi art. 59 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. \r\n \r\n"]
[10,"Richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara.\r\nSecondo quanto previsto dall’art. 1 del Capitolato di gara l’oggetto della fornitura comprende l’ \"integrazione con il sistema di innevamento già presente presso il comprensorio sciistico di Limone Piemonte”.\r\nIl medesimo capitolato, all’art.  3.2 prevede che “ Compete inoltre al fornitore l’aggiornamento del software esistente con l’inserimento delle nuovo postazioni di innevamento”.\r\nA quanto risulta, il software di gestione centrale attualmente installato nella centrale di innevamento è un software c. d. “Proprietario”, ovvero  di proprietà esclusiva dell’attuale forniture dei sistema di innevamento.\r\nCiò comporta che, per procedere all’aggiornamento del software esistente con l’inserimento delle nuove postazioni di innevamento, sono necessarie le credenziali di proprietà esclusiva del soggetto proprietario.\r\nCiò premesso, si chiede che la Stazione di Committenza voglia confermare che l’art. 3.2 del Capitolato di gara debba interpretarsi nel senso che:\r\n- qualora un concorrente offra generatori di neve automatici dotati di specifici software compatibili a dialogare con il software di gestione centrale attualmente installato e metta a disposizione propri tecnici specializzati a fornire la completa integrazione dei generatori con il software esistente, la committente metta a disposizione il personale tecnico autorizzato a  modificare il software di gestione esistente, onde consentire ai tecnici dell’impresa concorrente di realizzare la perfetta integrazione richiesta dal Capitolato. ","I software di gestione dei generatori neve offerti nella procedura di gara devono essere interfacciabili / integrabili con il sistema di gestione attualmente presente presso il comprensorio sciistico di Limone Piemonte per questioni di omogeneità di gestione del sistema complessivo di innevamento. \r\nPer le operazione di integrazione/interfacciamento la ditta aggiudicataria ed i produttori del software di gestione attualmente in uso presso il comprensorio sciistico di Limone Piemonte saranno messi in contatto affinché sia realizzata questa integrazione. Tutti i costi di interfacciamento / integrazione sono a carico della ditta aggiudicataria la gara d’appalto in oggetto. "]